河源市人民医院儿科发热门诊改造工程项目

谈

判

文

件

采购编号：HYRY-2021-014

采购单位：河源市人民医院

河源市人民医院儿科发热门诊改造工程项目，根据《中华人民共和国政府采购法》及有关的法律、法规，按照公开、公平、公正和择优的原则，结合我院和该项目内容的实际，制定本谈判文件。

- 项目概况：

因疫情防控需要在儿科门诊新增儿科发热门诊，改造面积105平方米。

- 项目内容：河源市人民医院儿科发热门诊改造工程项目

- 项目预算：152271.39元

3、项目地点：河源市人民医院门诊楼一楼儿科门诊

4、项目施工清单：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |
| 1 | 粤R1-1-34 | 拆除墙体 | 1.人工单项拆除 砖墙 2.人工装自卸汽车运其他拆除料 运距1km 实际运距(km):10 | m2 | 40.6 | 28.61 | 1161.57 |
| 2 | 粤R1-1-68 | 拆除防盗网及铝窗 | 1.人工单项拆除 金属窗 | m2 | 3.9 | 20.91 | 81.55 |
| 3 | 粤R1-3-9 | 门洞修补及做钢筋门梁 | 1.开门窗洞口 3/4砖 2.水泥砂浆 M10 3.现浇建筑物混凝土 圈、过、弧形梁 4.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 5.圈梁模板 支模高度3.6m 6.水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面抹灰修补 立面 7.水泥砂浆 1:2.5 8.水泥砂浆 1:2.5 9.现浇构件带肋钢筋 φ10以内 10.现浇构件带肋钢筋 φ25以内 11.现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以内 | 个 | 1 | 189.58 | 189.58 |
| 4 | 010807001001 | 铝合金窗 | 1.推拉窗安装 2.铝合金双扇推拉窗 | m2 | 4.5 | 286.98 | 1291.41 |
| 5 | 010809004001 | 大理石（2厘米厚米黄大理石窗台板） | 1.窗台板 天然石材 厚25mm 2.抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 3.石材磨边 普通边 | 块 | 1 | 89.77 | 89.77 |
| 6 | 010802001001 | 玻璃大门(含铝合金玻璃框、玻璃门开孔开缺) | 1.成品全玻璃门 2.地弹门安装 铝合金玻璃门 | m2 | 3.5 | 368.79 | 1290.77 |
| 7 | 010802001003 | 地弹簧 | 1.特殊五金安装 地弹簧 | 套 | 2 | 379.57 | 759.14 |
| 8 | 010802001004 | 门拉手 | 1.特殊五金安装 拉手安装 长度30以上 | 套 | 2 | 299.92 | 599.84 |
| 9 | 010802001005 | 玻璃门夹角 | 1.全玻璃门配件安装 上(下)门夹安装 | 套 | 6 | 44.33 | 265.98 |
| 10 | 粤R1-1-48 | 电镐机拆除大厅地砖（0.8m宽*55m长) | 1.人工单项拆除 块料面层 2.人工装自卸汽车运其他拆除料 运距1km 实际运距(km):10 | m2 | 44 | 45.76 | 2013.44 |
| 11 | 粤R1-8-27 | 修补水电槽地砖 | 1.块料面层修补 陶瓷块料 水泥砂浆粘结 2.水泥砂浆 1:3 | m2 | 44 | 207.99 | 9151.56 |
| 12 | 粤R1-1-48 | 电镐机拆除卫生间地砖 | 1.人工单项拆除 块料面层 2.人工装自卸汽车运其他拆除料 运距1km 实际运距(km):10 | m2 | 15 | 45.76 | 686.4 |
| 13 | 011102003001 | 新贴地砖 | 1.楼地面陶瓷块料(每块周长mm) 1300以内 水泥砂浆 2.水泥砂浆 1:2 | m2 | 15 | 62.43 | 936.45 |
| 14 | 粤R1-8-8 | 打磨修补原批灰层 | 1.水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面抹灰修补 立面 2.水泥砂浆 1:2.5 3.水泥砂浆 1:2.5 | m2 | 49.5 | 50.19 | 2484.41 |
| 15 | 011406001001 | 批灰修补后刷漆 | 1.刮腻子 一遍 实际刮腻子遍数(遍):3 2.抹灰面 乳胶漆底油二遍面油二遍 墙柱面 | m2 | 49.5 | 36.8 | 1821.6 |
| 16 | 011210002001 | 玻镁彩钢板隔断 | 1.彩钢板隔墙 安装于S/G型钢檩条上 100厚彩钢夹心板 | m2 | 237.6 | 178.02 | 42297.55 |
| 17 | 011502001001 | 铝合金阴角R条（阴角圆弧） | 1.金属饰线(弧线) 玻璃胶粘贴 宽度50mm以内 | m | 174 | 57.3 | 9970.2 |
| 18 | 011502001002 | 铝合金阳角柱（阳角圆弧） | 1.金属饰线(弧线) 玻璃胶粘贴 宽度50mm以内 | m | 25.6 | 57.3 | 1466.88 |
| 19 | 010802002001 | 玻镁板彩钢门 | 1.玻镁板彩钢门安装 2.玻镁板彩钢门 | m2 | 23 | 365.78 | 8412.94 |
| 20 | 030411001001 | 20#/25#PVC管套 | 1.刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 25 | m | 378 | 11.37 | 4297.86 |
| 21 | 030411001002 | 50#PVC管套 | 1.刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 50 | m | 32.5 | 20.47 | 665.28 |
| 22 | 030411004001 | 插座电源线2.5平方 | 1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 | m | 733 | 2.78 | 2037.74 |
| 23 | 030411004002 | 照明电源线1.5平方 | 1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 | m | 842 | 2.23 | 1877.66 |
| 24 | 030411004003 | 空调电源专线4平方 | 1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6 | m | 421 | 3.13 | 1317.73 |
| 25 | 030411004004 | 总开关电源线16平方 | 1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 16 | m | 96.5 | 9.31 | 898.42 |
| 26 | 030411006001 | 8位塑料开关盒 | 1.接线盒安装 开关(插座)盒 暗装 | 个 | 7 | 8.71 | 60.97 |
| 27 | 030404034001 | 漏电开关 | 1.照明开关安装 扳式暗开关(单控) 单联 | 个 | 7 | 121.57 | 850.99 |
| 28 | 030404034002 | 空气开关 | 1.照明开关安装 扳式暗开关(单控) 单联 | 个 | 21 | 36.49 | 766.29 |
| 29 | 030404034003 | 漏电总开关 | 1.照明开关安装 扳式暗开关(单控) 单联 | 个 | 1 | 556.35 | 556.35 |
| 30 | 030404017001 | 总开关箱 | 1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1 | 台 | 1 | 457 | 457 |
| 31 | 031001006001 | 洗手盆排水75#PVC | 1.给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 75 | m | 64 | 46.45 | 2972.8 |
| 32 | 031001006002 | 大便器排污110#PVC | 1.给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 110 | m | 6 | 65 | 390 |
| 33 | 031001006003 | 进水管20#PVC | 1.给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 20 2.管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 20 | m | 87 | 23.17 | 2015.79 |
| 34 | 030404033001 | 排气扇 | 1.风扇安装 排气扇 | 台 | 5 | 195.83 | 979.15 |
| 35 | 030413003001 | 排气孔墙孔 | 1.机械钻孔(洞) 砖墙(mm以内) φ108 | 个 | 3 | 31.34 | 94.02 |
| 36 | 030703017001 | 排气孔外墙装饰罩 | 1.排气孔外墙装饰罩 | 个 | 3 | 75 | 225 |
| 37 | 031001006004 | 排气管90#PVC | 1.给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 110 | m | 12 | 43.42 | 521.04 |
| 38 | 030412001001 | 厨卫平板灯300*300#LED | 1.方型吸顶灯安装 矩型罩 | 套 | 6 | 124.04 | 744.24 |
| 39 | 030412001002 | 诊室大厅平板灯600*600#LED | 1.方型吸顶灯安装 矩型罩 | 套 | 21 | 214.94 | 4513.74 |
| 40 | 030412006001 | 医用紫外线灯 | 1.医院灯具安装 紫外线杀菌灯 | 套 | 8 | 235.83 | 1886.64 |
| 41 | 030404035001 | 开关及插座 | 1.单相暗插座安装 单相(A以下) 16 | 个 | 46 | 26.14 | 1202.44 |
| 42 | 031004004001 | 不锈钢洗手盆（0.62m*0.45m*0.23m) | 1.洗涤盆安装 单嘴 | 组 | 9 | 301.69 | 2715.21 |
| 43 | 031004014001 | 医用感应水龙头 | 1.单冷水龙头安装 公称直径(mm以内) 20 | 个 | 9 | 198.09 | 1782.81 |
| 44 | 031004006001 | 蹲厕（0.47m*0.38m*0.2m) | 1.蹲式大便器安装 瓷低水箱 | 组 | 1 | 390.13 | 390.13 |
| 45 | 031004003001 | 柱盆拖把池（0.45m*0.37m*0.43m) | 1.拖把池 立柱式 冷水 | 组 | 2 | 407.27 | 814.54 |
| 46 | 粤R2-2-27 | 拆除大理石双盆洗手台及进排水管道（1.8m*0.6m*0.85m) | 1.给水塑料管 公称直径(mm以内) 20 2.大理石双盆洗手台 | m | 1.8 | 22.15 | 39.87 |
| 47 | 030404034004 | 脚踏式开关（压力控制） | 1.蹲式大便器安装 脚踏开关 | 个 | 3 | 192.38 | 577.14 |
| 48 | 011210006001 | 隔断墙体 | 1.彩钢板隔墙 安装于S/G型钢檩条上 100厚彩钢夹心板 | m2 | 114.3 | 115.55 | 13207.37 |
|  |  |  | 分部分项合计 |  |  |  | 133829.26 |
| 49 |  | 措施项目 | 绿色施工安全防护措施费 |  |  |  | 3815.02 |
| 50 |  | 其他项目 | 预算包干费 |  |  |  | 2054.24 |
| 51 |  | 增值税销项税额 | 9%费率 |  |  |  | 12572.87 |
| 52 | 合计： |  |  |  |  |  | 152271.39 |

二、报价须知

通过网上报名，取得报名资格的企业，方可参加现场谈判。

三、公告信息发布：

河源市人民医院官网发布公告。

四、工期要求：确定成交施工方后14天内完工，并办完所有手续交付使用。否则每逾期一天，乙方应按工程总造价的千分之一计付违约金，违约金可在工程费用内相应扣减。

五、结算方式

按中标价总承包。

六、工程款拨付方式

签订合同后项目完工并验收合格后付合同金额的95%，质保期满后一个月内无息支付合同金额的5%。

七、工程质量验收要求

1)	按国家有关规定、规范进行验收，按国家颁发的现行《建筑安装工程质量检验评定  标准》。工程质量按“合格”工程进行目标管理，工程质量必须满足相关质量标准要求，由采购人按相关标准和规范进行验收评定。

2)	验收时若存在不合格的地方，采购人有权要求成交供应商停工和返工，因此而造成的一切经济损失由成交供应商自行承担。

八、对投标企业和项目负责人的要求

1、具有独立法人资格；

2、参投标企业要符合建设行政主管部门规定的各项要求，具有建筑工程施工总承包叁级（含叁级）或以上施工资质，有效期内的安全生产许可证，不接受联合体投标。

3、投标企业须承诺保证施工工期、工程质量、不拖欠工人工资，做到文明施工、安全生产；

4、本工程有效投标企业不足3家，采购单位重新组织采购。

九、谈判程序及时间安排

（一）公告时间：2021年6月8日至2021年6月11日。

（二）报名时间：2021年6月9至2021年6月11日（上午8：00至12：00，下午14：30至17：30）。

（三）报名成功的单位，请于2021年6月12日上午9：30为截止递交谈判文件时间，同时举行谈判会。

（四）递交谈判响应文件地址：河源市人民医院门诊楼五楼第二会议室。

十、本项目谈判小组成员组成：谈判小组由5人组成，由医务科、院感科、儿科、价审科、总务科指派代表。

十一、谈判响应文件组成部分：

1、封面

2、《企业营业执照副本》复印件

3、《企业资质证书副本》复印件；

4、《企业安全生产许可证副本》复印件；

5、法人代表证明书及法人身份证；

6、法人授权委托书及被委托人身份证复印件；

7、承诺书 （工期、工程质量、安全生产、文明施工、不拖欠工人工资）；

8、报价一览表及报价明细表。

十二、谈判响应文件的编制和递交：

（一）谈判响应文件的份数和签署：

1、投标人应按谈判文件的要求编制一份正本，五份副本的响应文件；

2、谈判响应文件的正本和副本均需打印或使用不退色的墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认。并应在谈判响应文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准；

3、谈判响应文件封面、谈判响应文件的所有内容均应加盖投标人印章并经法定代表人或法人授权委托人签字或盖章。

4、除报价人对错误处必须修改外，全套谈判响应文件应无涂改或行间插字和增删，如有修改，修改处应由报价人的校对章或由谈判响应文件签字人签字或盖章；

5、采购人在谈判截止日期以后收到的谈判响应文件，将被拒绝或原封退回给报价人；

6、报价人必须为企业法定代表人或法人授权委托的代理人。

（二）、谈判响应文件的密封和标记：

谈判响应文件的正本和副本应分别清楚标明“正本”或“副本”，并密封在无标记的密封袋里，密封袋上封口处盖骑缝章。

（三）、谈判响应文件的递交

1、报价人应在规定的投标截止时间前将投标文件送达给采购人；

2、采购人在报价截止时间以后收到的谈判响应文件，将原封退回给报价人。

十三、确定施工单位的办法：

以现场谈判最终报价最低的原则确定施工单位。

十四、投标费用：

报价人应承担其编制谈判响应文件包括第三方造价咨询费与递交谈判响应文件及现场考察等所涉及的一切费用。不论谈判结果如何，采购人不承担这些费用。

十五、注意事项：

报价人在取得谈判文件后，应仔细审阅谈判文件的所有内容，如有疑问在下载谈判文件后2日内向采购人提出，否则，由此引起的投标损失自负；报价人应认真审阅谈判文件所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果报价人的谈判响应文件没有按照谈判文件要求提交全部资料或者谈判响应文件没有对谈判文件做出实质性响应，其风险由报价人自行承担，并根据有关规定，其报价有可能被拒绝。

十六、谈判响应文件的语言及度量单位：

（一）语言

报价人与采购人之间的所有往来通知、函件和谈判响应文件均应用中文。

（二）度量单位

除技术规范另有规定外，谈判响应文件使用的度量单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。例：货币的度量单位为人民币。

十七、谈判会议程序：

（一）验证报价人身份；

（二）宣布谈判原则和方法，明确谈判范围及其它注意事项；

（三）提交谈判响应文件进行谈判流程：

1、谈判小组所有成员集中与各通过资格符合性审查进入谈判阶段的响应供应商分别进行谈判。整个过程按提出谈判提纲或主要内容、谈判、最终报价及有关承诺、出具谈判报告等四个阶段进行。

2、  提出谈判提纲/主要内容，应包括下列几个方面：

- 技术：按用户需求书中项目技术要求；

- 服务：包括完工期、付款方式、服务承诺等内容的确定；

- 价格：对响应供应商的报价进行分析，期望响应供应商提供较合理的价格。

3、 谈判：

- 通过签到顺序确定进入谈判阶段响应供应商参加谈判的顺序。

- 谈判小组所有成员集中与单一响应供应商分别进行谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他响应供应商的技术资料、价格和其他信息。谈判文件有实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有参加谈判的响应供应商。若有响应供应商对实质内容的修改不予接受的，可以要求退出谈判。谈判应包括但不限于谈判提纲/主要内容所列的各项内容。

- 如谈判小组认为有必要，可进行两轮或以上的谈判。

4、 最终报价及有关承诺：

  - 谈判完毕后，各响应供应商在谈判小组规定的时间内（谈判期间）统一密封提交最终报价及有关承诺（谈判记录表），逾时不予收取。

  - 如在谈判中谈判小组没有对谈判文件作实质性变动增加新的需求，后一轮报价不得高于前一轮报价，否则视为无效报价，该供应商不再参与下轮谈判和报价，也不被推荐为成交候选人。

  - 最终报价及有关承诺必须以书面形式并由响应供应商法定代表人或授权代表签字确认后提交。

  - 谈判小组在最后一个响应供应商提交最终报价及有关承诺后，在同一时间开启所有响应供应商的最终报价及有关承诺。

  - 出具最终报价记录表，各报价供应商授权代表及谈判小组签字确认。

十八、谈判会注意事项：

1、投标单位派出参加谈判会议的人员与报名时提交的法人证明书或委托书的人员必须相符，谈判会时须带身份证查验。

2、谈判会现场，采购人将谈判响应文件进行审查，当谈判响应文件出现下列情形之一的将视为无效，按废标处理：

- 谈判响应文件未按要求予以密封和标记；

（2）谈判响应文件有关内容未按规定加盖投标人印章或未经法定代表人或法人授权委托人签字或盖章；

（3）谈判响应文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

（4）报价函未按规定填写的；

（5）报价超出采购人设立的最高预算价；

（6）逾期送达的谈判响应文件；

十九、成交通知：

确定成交候选人后，以书面形式向中标人签发《成交通知书》，《成交通知书》将成为合同组成部分。

二十、合同协议书的签署：

成交单位应在收到成交通知书7天内按指定的地点和时间与采购人签署合同，如中标人逾期或拒绝签署合同，视为违约，采购人将有权顺延第二中标候选人递补签署合同。

二十一、技术规格

1、开工报告

承包人应在工程开工之前3天内向发包方代表提交工程开工报告。主要内容包括：施工现场人员名单、施工组织与劳力安排；材料供应、机构设备到现场情况；材料试验与检测手段；施工进度、计划及其他需要说明事项。

2、编好施工组织设计方案，并报建设单位行政主管部门审查。

3、工程检验：

施工单位应有各级专职或兼职的质量检验人员，对施工中的每道工序按现行规范和标准进行自查自检，自检合格后方向质监部门和发包方代表提出申请检查，以质监部门、发包方代表验收和签证后，才能进行下一道工序施工。

4、施工验收：

（1）工程全部完成后，承建单位自查合格，竣工资料齐全后由承建单位向建设单位提出验收申请报告。

（2）竣工资料要求：（一）开工报告，施工组织设计，施工技术总结，文件，图表，试验报告，平面控制以及企业自查资料。（二）竣工资料一式四份。（三）竣工验收资料必须是原件。

二十二、其它：

1、为严肃会议纪律，各报价单位最多只能派两人参加会议，会议期间严禁在会场内打接电话，进入会场所有人员须关闭手机。

2、中标企业不得转包工程，如发现转包，采购人有权按有关规定处理直至取消合同，并保留追究违约责任的权利。

3、采购人自《成交通知书》发出之日7天内，按成交价、谈判文件和谈判响应文件的内容，与成交单位签订承发包合同。但采购人发现成交单位有下列情形之一的，该中标无效，采购人可以不与成交单位签订发包合同。

（1）成交单位与其他报价单位串通或以他人名义进行报价的；

（2）成交单位拒绝执行谈判文件要求和其谈判响应文件的承诺；

（3）成交单位不与发包人签订施工承包合同的；

（4）成交单位弄虚作假骗取中标的；

（5）法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益的。

5、未尽事宜与谈判文件相冲突的，由采购单位负责解释。

河源市人民医院

2021年6月8日

河源市人民医院儿科发热门诊改造工程项目

谈

判

响

应

文

件

（正本/副本）

采购编号：HYRY-2021-014

响应单位：

2021年  月    日

1、提供《企业营业执照副本》复印件加盖公章

2、提供建筑工程施工总承包叁级（含叁级）或以上施工资质复印件加盖公章；

3、《企业安全生产许可证副本》复印件加盖公章；

4、法人代表证明书及法人身份证；

（1）法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

致：河源市人民医院

本证明书声明：注册于（国家名称） 的（投标人名称） 在下面签字的（法定代表人姓名、职务） 为本公司的合法代表人。

特此证明。

投标人名称（公章）：

法定代表人（签字）：

职    务：

日    期：

法人代表的身份证粘贴处 （加盖公章） 正面与反面均须粘贴

5、法人授权委托书及被委托人身份证复印件；

法定代表人授权委托书

致：河源市人民医院

本授权委托书声明：我  （姓名、身份证号码） 系  （投标人名称）   的法定代表人，现授权委托  （被授权人姓名） 为我公司授权代表，以本公司的名义参加贵司组织的河源市人民医院儿科发热门诊改造工程项目（采购编号：HYRY-2021-014）的采购活动。授权代表在采购过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以承认，授权代表当场签字有效。

本授权书自本单位盖公章之日起生效，有效期为90天，特此声明。

授权代表：

性    别：

身份证号码：

部门：            职务：

说明：

- 投标人代表是法定代表人并亲自签署投标文件的可不提交；

2、 此处所述“法定代表人”须与投标人的“企业法人营业执照”上的内容一致。

被授权人（签字）：                           投标人名称（公章）：

法定代表人（签字）：

日  期：

授权代表的身份证粘贴处 （加盖公章）

6、承诺书 （工期、工程质量、安全生产、文明施工、不拖欠工人工资）；

（参考格式）

致：河源市人民医院

关于贵单位组织的河源市人民医院儿科发热门诊改造工程项目（采购编号：HYRY-2021-014），本公司愿意参与本项目的采购活动，已认真研读议价文件。现郑重承诺：我司保证按施工工期完成施工、保证工程质量、安全生产、文明施工、不拖欠工人工资。如我司有幸中标，如未达到要求的，我司愿意接受违约处理，并承担全部责任。

特此承诺！

报价人名称（公章）：

法定代表人/授权代表（签字）：

日  期：     年   月   日

7、报价一览表：

报价一览表

采购项目编号：HYRY-2021-014

采购项目名称：河源市人民医院儿科发热门诊改造工程项目

| 项目内容 | 报价总价（元） | 完工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河源市人民医院儿科发热门诊改造工程项目 | 大写： 小写：￥ |  |  |

注：

- 响应供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

- 本项目按成交价已包含设备主材、安装、人工和施工机械及安拆费、雨季施工、夜间施工、赶工费、资本化利息、培训费、运行维护费、第三方检测费、设计费、税费、施工配合费及相关配套等所有费用。

- 所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

- 此表是响应文件的必要文件，是响应文件的组成部分。

响应供应商名称（公章）：

法定代表或授权代表（签字）：

日  期：

8、报价明细表：

采购项目编号：HYRY-2021-014

采购项目名称：河源市人民医院儿科发热门诊改造工程项目

（格式自拟）

投标报价应包括：工程量清单项目中设备的原产地/品牌、人工、材料、设备机械、管理费、措施项目费、其他项目费、规费、税金、安全生产措施费、材料检验费、利润、保险、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用（包括人工、材料、机械等上涨风险费用）。响应供应商的投标报价须以人民币为单位。

说明：

- 此表为投标报价一览表之报价明细表。

- 如果单价和总价不符时，以单价为准，修正总价。

- 响应供应商免费提供的配件或服务必须注明“免费”或数字“0”，但不能省略。

- 响应供应商应列明按《施工清单》所要求提供的全部货物和配套服务的价格明细。

响应供应商名称（公章）：

法定代表或授权代表（签字）：

日  期：