附件：

河源市人民医院

污水处理站更换臭气处理系统设备项目报价表

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UV高效光解除臭器（含变径） | 处理风量：8000m3/h，尺寸：2180*1200*1150mm；厚1.2mm；26套UV灯管+镇流器；功率：3.9KW | 1 | 台 |  |  | 不锈钢304材质 |
| 2 | 干式过滤器 | 处理风量：8000m3/h | 1 | 套 |  |  | 不锈钢304材质 |
| 3 | 玻璃钢离心风机（含阻尼防震底座） | GF4-72-4A功率：3KW;风量：5000-8100m3/h；风压：200-2000Pa | 1 | 台 |  |  | FRP |
| 4 | 风机控制箱（含变频器） | 功率：3KW | 1 | 套 |  |  | 箱体为不锈钢304材质 |
| 5 | 出风口消声箱 | 尺寸：1000mm×800mm×500mm | 1 | 套 |  |  | 不锈钢304 |
| 6 | 管道 | DN315mm | 24 | 米 |  |  | UPVC |
| 7 | 三通 | DN315mm | 1 | 个 |  |  | UPVC |
| 8 | 直通 | DN315mm | 4 | 个 |  |  | UPVC |
| 9 | 弯头 | DN315mm | 6 | 个 |  |  | UPVC |
| 10 | 防火、耐腐蚀软接头 | DN400 | 2 | 套 |  |  | 玻璃纤维硅胶布 |
| 11 | 支架及其他五金件 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 12 | 旧设备拆除费 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 13 | 运费 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 14 | 安装调试费 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 15 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 税金 | 1% | 1 | 项 |  |  |  |
| 17 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

项目最终报价费用：